## Sistemas
Cliente | User_id | Sistema_kW | Paneles | Watts_Panel | Fecha_Operación_Enphase | Fecha_Medidor_Bidireccional | Panel | Modelo_Panel | Microinversor
Nicolás González Revilla - Punta Barco | 634814 | 52.5 | 210 | 250 | 2015-06-06 | 2015-06-09 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Puma - Coronado | 634878 | 45 | 180 | 250 | 2015-05-15 | 2015-06-09 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Juan Carlos Navarro Q. - Punta Barco | 664422 | 10.56 | 44 | 240 | 2015-06-19 | 2012-12-10 | Sharp | ND240QCJ | M215
Javier Martínez Acha - Punta Barco | 713954 | 15.5 | 62 | 250 | 2015-07-25 | 2015-08-25 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Juan Manuel Urriola - Punta Barco | 635422 | 7.5 | 30 | 250 | 2015-05-14 | 2015-06-09 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Ofidepósitos Cincuentenario | 787626 | 150 | 600 | 250 | 2015-11-23 | 2015-12-23 | Yingli Solar | YL250P-29b | M215
Puma - El Coco | 726286 | 23.25 | 93 | 250 | 2015-09-02 | 2015-09-11 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Puma - San Antonio | 747672 | 18 | 72 | 250 | 2015-09-30 | 2015-11-18 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
MMG Tower | 861858 | 29.5 | 118 | 250 | 2016-02-11 | N/A | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Arturo Newland - Paseo del Norte | 1203085 | 7.5 | 30 | 250 | 2015-10-13 | 2016-11-18 | Yingli Solar | YL250P-26b | M215
Delta - PH Camino de Cruces | 1291059 | 90.72 | 336 | 270 | 2017-08-04 | 2017-08-19 | Canadian Solar | CS6 | M215
Super Romero - La Riviera | 1006009 | 148.2 | 570 | 260 | 2016-08-12 | 2016-08-29 | Renesola | JC260M-24/Bb | M215
Puma - Splash | 978397 | 15.6 | 60 | 260 | 2016-07-11 | 2016-11-07 | Renesola | JC260M-24/Bb | M215
Puma - Tumba Muerto | 1000181 | 25.74 | 99 | 260 | 2016-07-29 | 2016-09-16 | Renesola | JC260M-24/Bb | M215
José Cubilla - Bosque de Cibeles | 881244 | 7.28 | 28 | 260 | 2016-03-10 | 2016-08-05 | Renesola | JC260M-24/Bb | M215
TRENCO | 1272821 | 99.54 | 316 | 315 | 2017-06-28 | 2017-07-12 | Canadian Solar | CS6X | C250
Delta - La Pesa | 903844 | 87.36 | 336 | 260 | 04/01/2016 | 2016-07-06 | Renesola | JC260M-24/Bb | M215
Carlos Díaz - Coronado | 970273 | 16.12 | 62 | 260 | 2016-06-26 | 2016-08-23 | Canadian Solar | CS6 | M215
Delta - Terminal de Albrook | 912820 | 46.8 | 180 | 260 | 2016-04-22 | 2016-09-16 | Renesola | JC260-24/Bb | M215
Delta - Brisas del Golf #2 | 930018 | 35.88 | 138 | 260 | 2016-05-10 | 2016-08-05 | Renesola | JC260-24/Bb | M215
Delta - Brisas del Golf #1 | 954107 | 33.8 | 130 | 260 | 2016-06-13 | 2016-08-05 | Renesola | JC260-24/Bb | M215
Delta - Taller San Miguelito | 1002073 | 39.26 | 151 | 260 | 2016-08-11 | 2016-11-18 | Renesola | CS6 | M215
Global Bank - Centennial | 990041 | 26.78 | 103 | 260 | 2016-07-13 | N/A | Canadian Solar | CS6 | M215
Dollar Rent a Car | 1045371 | 166.32 | 528 | 315 | 09/16/2016 | 2016-11-25 | Canadian Solar | CS6X | M250
Cable Onda - Divisa | 1083111 | 124.74 | 396 | 315 | 2016-11-07 | 2016-11-30 | Canadian Solar | CS6X | M250
Tropigas - Chilibre | 1007895 | 61.36 | 236 | 260 | 2016-08-10 | 2017-11-15 | Canadian Solar | CS6 | M215
Juan David Morgan Jr. - Costa del Este | 1044353 | 17.28 | 64 | 270 | 2016-09-14 | 2016-12-05 | Canadian Solar | CS6 | M215
Manuel Arias - La Loma | 1071681 | 24.3 | 90 | 270 | 2016-10-25 | 2017-02-06 | Canadian Solar | CS6 | M215
Industria Panameña de Cilindros | 1272278 | 115.2 | 360 | 320 | 2017-06-21 | 2017-08-09 | GCL | P6/72 | M250
Cable Onda - Doleguita | 1265055 | 98.82 | 366 | 270 | 2017-06-24 | 2017-10-18 | GCL | P6/60 | M215
Alfredo López - Costa del Este | 1269131 | 14.85 | 55 | 270 | 2017-06-15 | 2017-09-21 | GCL | P6/60 | M215
Fundación Amador | 1272821 | 80.64 | 252 | 320 | 2018-03-15 | 2018-07-03 | GCL | P6/72 | M250
Plásticos Generales | 1389920 | 314.88 | 984 | 320 | 2018-03-23 | 2018-04-05 | GCL | P6/72 | C250
Javier Martínez Acha - Costa del Este | 1336781 | 29.7 | 110 | 270 | 2017-11-19 | 2018-03-19 | GCL | P6/60 | M215
Cremaciones Lefevre | 1328530 | 16.32 | 51 | 320 | 2017-10-31 | 2018-03-19 | GCL | P6/72 | M250
Petroport | 1375174 | 79.2 | 240 | 330 | 2018-02-09 | 2018-08-27 | Canadian Solar | CS6U | C250
Copa Airlines - SETRACASA | 1450236 | 380.16 | 1152 | 330 | 08/16/2018 | 2018-09-26 | Canadian Solar | CS6U | C250
Centro Logístico Do It Center - Galera 2 | 1462753 | 285.12 | 864 | 330 | 11/20/2018 | 2018-09-01 | GCL | P6/72 | C250
Centro Logístico Do It Center - Galera 1 | 1487824 | 388.08 | 1176 | 330 | 09/11/2018 | 2019-03-13 | GCL | P6/72 | C250
Levapan | 1514575 | 304.92 | 924 | 330 | 2019-03-09 | 2019-02-13 | GCL | P6/72 | C250
Global Bank - Paseo Arraiján | 1397189 | 63.36 | 198 | 320 | 2018-04-11 | 2018-06-01 | GCL | P6/72 | C250
Global Bank - David | 1417539 | 145.92 | 456 | 320 | 2018-05-30 | 2018-09-05 | GCL | P6/72 | M250
Nutrición Animal, S.A. | 1417161 | 118.8 | 360 | 330 | 408463 | 2018-08-25 | Canadian Solar | CS6U | C250
Telecommunication Strategy Corporation | 1436579 | 5.28 | 16 | 330 | 2018-07-18 | 2019-01-18 | CCL | P6/72 | M250
Ganaláctea - Galera 2 | 1442848 | 35.1 | 130 | 270 | 2018-05-30 | 2018-12-14 | GCL | P6/60 | M215
Norberto Navarro - Club de Golf de Panamá | 1482909 | 34.65 | 105 | 330 | 2018-10-26 | 2019-03-16 | GCL | P6/72 | M250
DIC, S.A. | 1552225 | 158.4 | 480 | 330 | 03/29/2019 |  | Amerisolar | AS-6P | C250
Global Bank - Boulevard Penonomé | 1555518 | 31.68 | 96 | 330 | 04/05/2019 |  | GCL | P6/72 | C250
HOPSA - Coronado | 1578683 | 55.44 | 168 | 330 |  |  | Amerisolar | AS-6P | C250
Lefevre 75 | 1402682 | 41.28 | 129 | 320 | 04/04/2018 | 2018-03-06 | GCL | P6/72 | M250